## 04.09.2025
Розничный прайс-лист на запчасти для оборудования российского производства BAXI от 04.09.2025
№ пп | КОДЫ | ОПИСАНИЕ (рус.) | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), У.Е.
1 | BX4991100001 | Крышка кожуха BAXI Ampera | 41,63
2 | BX4991100002 | Кожух BAXI Ampera 6-12 | 64,29
3 | BX4991100003 | Кожух BAXI Ampera 14-30 | 67,35
4 | BX4991100004 | Бак расширительный 7,5л G 3/4 | 94,49
5 | BX4991100005 | Бак расширительный бак 12 л G 3/4 | 124,44
6 | BX4991100006 | Основание кожуха BAXI Ampera 6-12 | 56,43
7 | BX4991100007 | Основание кожуха BAXI Ampera 14-30 | 60,41
8 | BX4991100021 | Клапан предохранительный клапан 3 bar G 1/2 | 15,14
9 | BX4991100008 | Теплоизоляция BAXI Ampera 6-12 с хомутами | 9,64
10 | BX4991100020 | ТЭН-12 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 86,63
11 | BX4991100009 | Теплоизоляция BAXI Ampera 14-30 с хомутами | 10,31
12 | BX4991100010 | Корпус Baxi Ampera 6-12 | 109,39
13 | BX4991100011 | Корпус Baxi Ampera 14-18 | 133,67
14 | BX4991100012 | Корпус Baxi Ampera 24-30 | 146,22
15 | BX4991100013 | Датчик температуры погружной (в гильзу) | 9,18
16 | BX4991100014 | Термостат перегрева Baxi Ampera | 8,98
17 | BX4991100015 | Датчик уровня Baxi Ampera | 25,20
18 | BX4991100016 | Воздухоотводчик автоматический G 1/2 | 8,54
19 | BX4991100017 | ТЭН-5 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 53,57
20 | BX4991100018 | ТЭН-6 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 53,57
21 | BX4991100019 | ТЭН-9 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 64,59
22 | BX4991100022 | Сгон аварийный BAXI Ampera 6-12 | 4,85
23 | BX4991100024 | Манометр d40mm, 0-4 бар, G 1/4 | 16,58
24 | BX4991100025 | Развилка входная BAXI Ampera 6-12 | 13,54
25 | BX4991100027 | Насос циркуляционный UPSO25-60 130 | 183,67
26 | BX4991100029 | Уплотнение плоское кольцевое 3/4 (13,5х24), S=3мм | 0,92
27 | BX4991100031 | Блок индикации BAXI Ampera | 220,51
28 | BX4991100032 | Блок управления BAXI Ampera | 220,51
29 | BX4991100033 | Блок силовой BAXI Ampera | 44,80
30 | BX4991100034 | Зажим клеммный провода нейтрали с заглушкой | 1,81
31 | BX4991100035 | Переключатель клавишный BAXI Ampera | 1,72
32 | BX4991100036 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 16A | 19,90
33 | BX4991100042 | Независимый расцепитель BAXI Ampera DC 12V | 19,90
34 | BX4991100044 | Жгут управления BAXI Ampera 6-12 | 18,37
35 | BX4991100047 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera 6-12 | 12,86
36 | BX4991100048 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera 6-12 | 10,56
37 | BX4991100049 | Провод заземления BAXI Ampera 6-12 | 2,39
38 | BX4991100050 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera 6-12 | 2,60
39 | BX4991100057 | Жгут межблочный BAXI Ampera | 4,90
40 | BX4991100058 | Предохранитель 2А / 250V 5х20 | 0,61
41 | BX4991100059 | Предохранитель 4А / 250V 5х20 | 0,82
42 | BX4991100060 | Уплотнение кольцевое силиконовое G2 | 1,12
43 | BX4991100061 | Датчик температуры воды BAXI Ampera | 17,30
44 | BX4991100063 | Планка монтажная BAXI Ampera | 4,79
45 | BX4991100064 | Перемычка | 0,73
46 | BX4991100065 | Упаковка в сборе Baxi Ampera 6-12 | 12,86
47 | BX4991100028 | Уплотнение плоское кольцевое 1/2 (10х19), S=3мм | 0,92
48 | BX4991100030 | Уплотнение плоское кольцевое, 1 1/2(32х44), S=2мм | 0,92
49 | BX4991100043 | Ограничитель для DIN-рейки | 0,73
50 | BX4991100062 | Датчик температуры воздуха BAXI Ampera | 8,98
51 | BX4991100037 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 25A | 19,90
52 | BX4991100023 | Сгон аварийный BAXI Ampera 14-30 | 5,21
53 | BX4991100026 | Развилка входная BAXI Ampera 14-30 | 15,82
54 | BX4991100038 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 32A | 19,90
55 | BX4991100045 | Жгут управления BAXI Ampera 14-18 | 24,49
56 | BX4991100051 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera 14-18 | 21,89
57 | BX4991100052 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera 14-18 | 12,14
58 | BX4991100055 | Провод заземления BAXI Ampera 14-30 | 2,20
59 | BX4991100056 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera 14-30 | 2,91
60 | BX4991100066 | Упаковка в сборе Baxi Ampera 14-30 | 13,83
61 | BX4991100039 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 40A | 21,94
62 | BX4991100040 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 50A | 21,94
63 | BX4991100046 | Жгут управления BAXI Ampera 24-30 | 36,73
64 | BX4991100053 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera 24-30 | 26,63
65 | BX4991100054 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera 24-30 | 15,82
66 | BX4991100041 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 63A | 21,94
67 | BX4991100201 | Крышка кожуха BAXI Ampera V02 | 42,86
68 | BX4991100202 | Кожух BAXI Ampera 6-12 V02 | 64,29
69 | BX4991100203 | Кожух BAXI Ampera 14-30 V02 | 67,35
70 | BX4991100228 | Уплотнение кольцевое 012-016-25-2-2 | 0,92
71 | BX4991100067 | Ключ для ТЭН BAXI Ampera G2 | 24,39
72 | BX4991100230 | Крышка кожуха BAXI Ampera PLUS, PRO (Лицевая панель) | 45,41
73 | BR3630072301 | Насос циркуляционный BSR 25/70 S 130 | 100,92
74 | DU4991100297 | Зажим клеммный провода нейтрали ЗНИ 35 с заглушкой | 1,57
75 | BX4991100231 | Планка монтажная BAXI Ampera Plus 6-36 PRO 9-45 | 5,82
76 | BX4991100235 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PRO 30-45 | 56,12
77 | BX4991100242 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 30-45 с радиатором | 82,14
78 | BX4991100245 | Теплоизоляция BAXI Ampera PRO 30-45 с хомутами | 9,64
79 | BX4991100249 | Корпус Baxi Ampera PRO 30-45 (с DIN-рейкой) | 162,24
80 | BX4991100250 | Датчик перегрева Baxi Ampera 85°С | 8,93
81 | BX4991100251 | Датчик давления BAXI | 33,06
82 | BX4991100254 | ТЭН-15 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 91,38
83 | BX4991100255 | Сгон аварийный BAXI Ampera Plus 6-24 Pro 9-45 | 5,51
84 | BX4991100261 | Развилка входная BAXI Ampera PRO 30-45 | 19,39
85 | DU4991100298 | Кольцо уплотнительное резиновое, 018-023-30 | 0,41
86 | BX4991100262 | Контроллер BAXI X-100E | 183,57
87 | BX4991100265 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 125A | 36,43
88 | BX4991100266 | Датчик температуры радиатора BAXI Ampera PRO, 0,35м, MF 2x02 | 13,78
89 | BX4991100272 | Жгут управления BAXI Ampera PRO 30-45 | 40,10
90 | BX4991100278 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera PRO 30-45 | 36,12
91 | BX4991100284 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera PRO 30-45 | 20,51
92 | BX4991100292 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 30-45 | 5,82
93 | BX4991100297 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera PRO 30-45 | 3,88
94 | BX4991100300 | Упаковка в сборе Baxi Ampera PRO 30-45 | 17,14
95 | RL4211000012 | Реле твердотельное BAXI Ampera PRO 24-45 (BSR-1/032F-38 60Z) | 30,91
96 | BX4991100264 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 80A | 58,16
97 | BR3630062301 | Насос циркуляционный BSR 25/60 S 130 | 93,78
98 | BX4991100241 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 18-24 с радиаторм | 76,02
99 | BX4991100243 | Теплоизоляция BAXI Ampera Plus 6-24 PRO 9-24 с хомутами | 7,50
100 | BX4991100247 | Корпус Baxi Ampera Plus 9-24 PRO 9-24 | 121,63
101 | BX4991100260 | Развилка входная BAXI Ampera PRO 9-24 | 14,80
102 | BX4991100271 | Жгут управления BAXI Ampera PRO 12-24 | 32,55
103 | BX4991100277 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera PRO 12-24 | 28,27
104 | BX4991100283 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera PRO 12-24 | 14,18
105 | BX4991100291 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 24 | 4,54
106 | BX4991100296 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera PRO 6-24 | 1,22
107 | BX4991100298 | Упаковка в сборе Baxi Ampera Plus 6-24 PRO 9-24 | 12,86
108 | BX4991100234 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PRO 9-24 | 46,43
109 | BX4991100290 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 18 | 4,23
110 | BX4991100263 | Реле твердотельное BAXI Ampera PRO 9-18 (BSR-1/032F-38 40Z) | 21,22
111 | BX4991100240 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 12-14 с радиаторм | 73,47
112 | BX4991100289 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera PRO 9-14 | 3,98
113 | BX4991100239 | Основание кожуха BAXI Ampera PRO 9 с радиаторм | 70,92
114 | BX4991100270 | Жгут управления BAXI Ampera PRO 9 | 25,20
115 | BX4991100276 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera PRO 9 | 19,29
116 | BX4991100282 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera PRO 9 | 10,31
117 | BX4991100253 | ТЭН-4,5 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera | 51,99
118 | BX4991100238 | Основание кожуха BAXI Ampera Plus 30-36 | 73,47
119 | BX4991100244 | Теплоизоляция BAXI Ampera Plus 30-36 с хомутами | 9,64
120 | BX4991100248 | Корпус Baxi Ampera Plus 30-36 (с DIN-рейкой) | 157,70
121 | BX4991100256 | Сгон аварийный BAXI Ampera Plus 30-36 | 5,51
122 | BX4991100259 | Развилка входная BAXI Ampera Plus 30-36 | 22,50
123 | BX4991100269 | Жгут управления BAXI Ampera Plus 30-36 | 42,35
124 | BX4991100275 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 30-36 | 42,86
125 | BX4991100281 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 30-36 | 17,14
126 | BX4991100288 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 30-36 | 4,85
127 | BX4991100295 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 30-36 | 3,67
128 | BX4991100299 | Упаковка в сборе Baxi Ampera Plus 30-36 | 16,07
129 | BX4991100233 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PLUS 30-36 | 46,63
130 | BX4991100237 | Основание кожуха BAXI Ampera Plus 9-24 | 70,92
131 | BX4991100258 | Развилка входная BAXI Ampera Plus 9-24 | 19,29
132 | BX4991100268 | Жгут управления BAXI Ampera Plus 9-24 | 37,04
133 | BX4991100274 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 9-24 | 21,43
134 | BX4991100280 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 9-24 | 11,79
135 | BX4991100287 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 24 | 3,72
136 | BX4991100294 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 9-24 | 3,11
137 | BX4991100232 | Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PLUS 6-24 | 46,43
138 | BX4991100286 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 18 | 3,52
139 | BX4991100285 | Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 6-14 | 3,32
140 | BX4991100236 | Основание кожуха BAXI Ampera Plus 6 | 64,80
141 | BX4991100246 | Корпус Baxi Ampera Plus 6 (с DIN-рейкой) | 90,82
142 | BX4991100257 | Развилка входная BAXI Ampera Plus 6 | 15,00
143 | BX4991100267 | Жгут управления BAXI Ampera Plus 6 | 31,63
144 | BX4991100273 | Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 6 | 14,29
145 | BX4991100279 | Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 6 | 8,57
146 | BX4991100293 | Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 6-7,5 | 2,60
147 | BX4991100252 | Втулка переходная G1/2- G1/4 для датчика давления Baxi Ampera | 6,53
148 | DT4218700057 | Датчик температуры ZONT гильза d7х50_NTC 10 кОм, Beta=3435, 1,2м, белый | 9,71
149 | BX4991100301 | Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 125A | 59,69
150 | BX4991100072 | Бак расширительный 10л G3/4 | 110,28
151 | BX4991100309 | Корпус Baxi Ampera Pro 9-24 | 125,47
153 | BX4991100229 | Развилка входная BAXI Ampera 14-30 (Zilmet10) | 13,68
155 | BX4991100310 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera (14-30) | 113,68
156 | BX4991100311 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera (6-12) | 113,68
157 | BX4991100312 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera Plus И2 (9-24) | 113,68
158 | BX4991100313 | Комплект замены бака расширительного для электрокотлов Baxi Ampera Plus И3 (30-36) | 113,68